- Основные источники загрязнения приземного слоя атмосферы.

- Характеристика основных путей снижения загрязнения атмосферы: организационный, технологический, инженерно-экологический.

- Классификация способов гидрообеспыливания и область их применения.

- Предварительное увлажнение, низконапорное орошение, пневмогидроорошение, высоконапорное орошение.

- Применение пены (пенный слой, пенный аэрозоль).

- Применение пара.

- Физические механизмы, действующие при орошении и предварительном увлажнении.

- Повышение эффективности гидрообеспыливания применением добавок химических веществ.

- Аэродинамический, гидродинамический, фильтрационный, электромагнитный методы пылеочистки.

- Классификация способов и технических устройств по каждому методу пылеочистки. Конструкции устройств.

- Местные отсосы различной конструкции.

- Методы, способы и технические устройства очистки вентиляционного воздуха от газообразных загрязняющих веществ (пыли): адсорбционный, абсорбционный, конденсационный и термический методы. Классификация способов и технических устройств по каждому методу газоочистки. Конструкции устройств.

- Основные способы очистки от SO2, NOх и CO.

- Методы, способы и технические устройства рассеивания загрязняющих веществ: аэродинамический и гидродинамический.

- Конструкции устройств рассеивания.

- Способы и средства защиты от энергетических воздействий на окружающую среду.

- Гигиенические и физико-химические характеристики природных вод.

- Источники загрязнения гидросферы, их классификация.

- Химические и биохимические процессы в водоемах. Факторы, влияющие на процессы растворения и потребления воды в водоемах.

- Гидрологические факторы самоочищения воды в водоемах. Смешение и разбавление сточных вод в водоемах.

- Пути охраны водоемов от загрязнения.

- Классификация сточных вод: хозяйственно-бытовые, производственно-технологические и ливневые стоки. Виды их загрязнений и особенности поступления со сточными водами.

- Источники загрязнения гидросферы. Свойства и характеристики сточных вод. Необходимая степень очистки сточных вод.

- Методы и способы очистки сточных вод от примесей.

- Процессы и аппараты механической очистки сточных вод.

- Сооружения первичной обработки сточных вод. Усреднители. Решетки. Аппараты для осаждения примесей из сточных вод. Песколовки. Отстойники. Гидроциклоны Центрифуги. Жидкостные сепараторы. Фильтрационные установки. Барабанные сетки и микрофильтры. Зернистые фильтры. Фильтры с полимерной загрузкой .Электромагнитные фильтры

- Методы очистки стоков на станции аэрации. Концентрации отдельных ингредиентов в сточных водах и осадках, допустимых по условиям работы очистных сооружений.

- Установки и аппараты для физико-химической очистки сточных вод.

- Установки для коагулирования и флокулирования примесей сточных вод.

- Флотационные установки.

- Экстракционные аппараты и установки.

- Сорбционные и ионообменные установки.

- Установки для электрохимической очистки сточных вод.

- Мембранные аппараты для очистки сточных вод.

- Ректификационные установки для очистки сточных вод.

- Сооружения и аппараты для биологической очистки сточных вод в искусственных условиях. Аэротенки.  Окситенки. Биофильтры. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях.

- Нейтрализация и окисление сточных вод. Электрокоагуляторы, электрофлотаторы, установки напорной и безнапорной флотации. Электродиализные и гиперфильтрационные установки.

- Глубокая очистка сточных вод на фильтрах с зернистой и плавающей загрузками.

- Удаление растворенных веществ методом сорбции.

- Биологическая денитрификация. Установки для обеззараживания сточных вод. Устройства для насыщения кислородом очищенных сточных вод.

- Классификация методов переработки твердых отходов, их суть. Сортировка, измельчение, обогащение, компостирование, термическая обработка отходов.

- Основные аппараты, обеспечивающие переработку твердых отходов: дробилки, мельницы, грохоты, смесители, сепараторы, прессы, печи и термическое оборудование.