"Утверждаю"

Зав. кафедрой «физика»

Д.В. Завьялов

_____________ «____»__________2015г.

#### Вопросы к зачетному занятию по курсу «Физические основы измерений»

#### Гр. АЗБ-388, 3 курс, 5 семестр.

#### Направление: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

- Физическая величина, её числовое значение и размерность.

- Понятие измерения физической величины.

- Общие представления о масштабах физических величин.

- Методы обработки результатов измерений.

- Системы единиц измерения физических величин.

- Фундаментальные физические постоянные.

- Модельные эксперименты.

- Геометрическое и временное подобие.

- Кинематическое и динамическое подобие.

- Закон подобия Рейнольдса.

- Статическое подобие.

- Временной масштаб модельных экспериментов.

- Аналоговые эксперименты.

- Основные блоки измерительных устройств.

- Естественные пределы измерений.

- Виды шума в измерительных устройствах.

- Тепловой шум.

- Дробовой шум.

- Фликкер-шум.

- Генерационно-рекомбинационный шум

- Квантовый шум.

- Физические явления, методы и приборы, используемые для измерения времени.

- Колебания гармонического осциллятора.

- Квантовые стандарты частоты.

- Адиабатические инварианты.

- Зависимость времени от системы отсчета.

- Высокоточные системы для измерения времени.

- Измерительные средства линейных и угловых размеров.

- Средства измерения линейных размеров с емкостным датчиком.

- Средства измерения размеров с индуктивным преобразователем.

- Измерение линейных и угловых размеров оптическими приборами.

- Воспроизведение эталона длины методам интерферометрии.

- Применение лазерного излучения как стандарта длины волны.

- Зависимость линейных размеров от системы отсчета.

- Вес и масса тел.

- Эталон массы.

- Методы и средства измерения массы макро- и микрообъектов.

- Зависимость измерений массы от скорости.

- Термодинамическое и статическое определение температуры.

- Единицы измерения температуры.

- Газотермические методы и средства измерения температуры.

- Электрические и термоэлектрические методы и средства измерения температуры.

- Магнитометрические методы и средства измерения температуры.

- Оптические методы и средства измерения температуры.

- Теплофизические свойства вещества и их характеристики.

- Методы и средства измерения коэффициента теплопроводности.

- Методы и средства измерения коэффициента вязкости.

- Методы и средства измерения коэффициента диффузии.

- Методы и средства измерения коэффициента поверхностного натяжения.

- Виды ионизирующего излучения.

- Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.

- Дозы радиационного облучения.

- Методы и средства обнаружения и измерения ионизирующего излучения.

- Ионизационная камера, счетчик Гейгера, пропорциональный счетчик.

Составил доцент	Поляков И. В.