КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «Метрология, стандартизация и сертификация» ДЛЯ ГРУПП ЗАОЧНОЙ ПОЛНОЙ И СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СЗБ -389,АЗБ488, СЗБ-289с, СТЗБ-291с и МЗБ– 292С

1. Метрология—наука об измерениях. Понятие объекта и средств измерения.

2. Виды измерений. Основные метрологические показатели средств измерения. Выбор средств измерений.

3. Закономерности формирования результата измерения. Типы погрешностей измерения, причины их возникновения.

4. Единичные и многократные измерения. Статистические методы оценки погрешностей измерения размеров.

5. Понятие среднего арифметического, как оптимального значения результата измерений параметров деталей.

6. Средняя квадратичная погрешность одной серии измерений.

7. Законы рассеяния погрешностей, как случайной величины.

8. Средняя квадратичная погрешность среднего арифметического при многократных сериях измерений.

9. Погрешность измерений.

10. Единство измерений. Метрологическое обеспечение единства измерений.

11. Понятие истинного значения измеряемой величины.

12. Поверочная схема для средств измерений.

13 Доверительный интервал и доверительная вероятность, вариация показаний.

14. Качество поверки средств измерения.

15. Законы сложения систематических и случайных погрешностей.

16. Метрологическая экспертиза.

17. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

18. Точность химического анализа состава металлов.

19. Стандартные образцы состава веществ и материалов.

20. Предельная суммарная погрешность измерения.

21. Пример определения предельной суммарной погрешности измерения.

22. Спектральный анализ металлов, точность анализа.

23 Понятие грубой и дополнительной погрешности измерения.

24. Исключение грубых погрешностей.

25. Метрологические показатели средств измерений.

26. Погрешности средств измерения.

27. Класс точности средств измерений

28. Прямые многократные измерения.

29. Прямые однократные измерения.

30. Определение ошибок при косвенных измерениях.

31. Систематические погрешности.

32. Обработка результатов измерения и форма представления

33. Случайные погрешности.

34. Основные понятия и определения в системе стандартизации. Стандартизация и качество машин.

35. Национальная система стандартизации. Международная стандартизация.

36. Методические основы стандартизации. Комплексная и опережающая стандартизация.

37. Унификация размеров деталей и других параметров.

38. Виды стандартов. Комплексные системы общетехнических стандартов.

39. Органы стандартизации. Госнадзор за стандартами.

40. Теория допусков и посадок.

41 Точность размера.

42 Виды соединений деталей, виды посадок.

43. Обозначение точности посадок гладких соединений.

44. Единая система допусков и посадок, принципы ее образования.

45. Расчет и выбор посадок.

46. Шероховатость поверхности.

47. Система допусков и посадок для подшипников качения.

48. Взаимозаменяемость резьбовых соединений.

49. Основные понятия, цели и объекты сертификации.

50. Цели сертификации. Виды сертификации.

51. Схемы и системы сертификации.

52. Требования к органу сертификации. Правовое и нормативное обеспечение работ.

53. Органы сертификации, и аккредитация, эксперты.

54. Инспекционный контроль. Знаки сертификации.

55. Техника и технология проведения сертификации и аттестации производств.

56 Испытание образцов продукции.

57. Сертификация и ее роль в выполнении качества продукции.