# П.1. Таблица идентификаторов к программе BOILER

| Наименование параметров | Размер ность | Обозначение |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в теории | в программе |  |  |
| #### Исходные и справочные данные |  |  |  |  |  |
| 1. Расход нагреваемой жидкости | кг/час | G | gk0 |  |  |
| 2. Температура конденсации паров | С | Tконд | td |  |  |
| 3. Удельная теплота конденсации | Дж/кг | rк | rd |  |  |
| 4.Температура кипения жидкости | С | Tкип | tk |  |  |
| 5. Удельная теплота парообразования | Дж/кг | rж | rk |  |  |
| Теплофизические параметры конденсата, определяемые при температуре конденсации |  |  |  |  |  |
| 6. Плотность конденсата | кг/м3 | к | rok |  |  |
| 7. Вязкость конденсата | Пас | к | muk |  |  |
| 8. Коэффициент теплопроводности конденсата | Вт/мК | к | lk |  |  |
| Теплофизические параметры кипящей жидкости, определяемые при температуре кипения |  |  |  |  |  |
| 9. Плотность жидкости | кг/м3 | ж | rog |  |  |
| 10.Теплоемкость жидкости | Дж/кгК | Cж | cg |  |  |
| 11.Вязкость жидкости | Пас | ж | mug |  |  |
| 12.Коэффициент теплопроводности жидкости | Вт/мК | ж | lg |  |  |
| 13.Коэффициент поверхностного натяжения | Н/м | ж | sg |  |  |
| 14.Плотность паров жидкости при атм. давлении | кг/м3 | 0 | ro |  |  |
| 15.Плотность паров жидкости при заданном давлении | кг/м3 | п | rov |  |  |
| 16. Коэффициент теплопроводности стенки | Вт/мК | ст | lst |  |  |
| 17. Термическое сопротивление со стороны пара | м2К/Вт | rз1 | ry |  |  |
| 18. Термическое сопротивление со стороны жидкости | м2К/Вт | rз2 | rx |  |  |
| ##### Параметры теплообменного аппарата |  |  |  |  |  |
| 19. Наружный диаметр трубы | м | dн | dh |  |  |
| 20.Толщина стенки трубы | м | ст | delt |  |  |
| 21. Длина труб | м | H | h |  |  |
| 22. Общее число труб в пучке | шт. | n | nt |  |  |
| ##### Расчётные параметры |  |  |  |  |  |
| 23. Разность температур | С | T | dt |  |  |
| 24. Общее количество теплоты | Вт | Q | qp |  |  |
| 25. Расход пара | кг/c | Gп | gd |  |  |
| 26.Коэффициент теплоотдачи в трубном простр. | Вт/м2К | тр | atr |  |  |
| 27. Коэффициент теплоотдачи в межтруб.простр. | Вт/м2К | мтр | amt |  |  |
| 28. Коэффициент теплопередачи | Вт/м2К | K | k |  |  |
| 29. Расчетная поверхность теплообмена | м2 | F | fr |  |  |
| 30. Заданная поверхность теплообмена | м2 | F | f |  |  |
| 31. Запас поверхности теплообмена | % | ∆ | delt |  |  |

# П.2. Таблица идентификаторов к программе COND

| Наименование параметров | Размер ность | Обозначение |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в теории | в программе |  |
| #### Исходные и справочные данные |  |  |  |  |
| 1. Расход нагреваемой жидкости | кг/час | Gтр | gtr0 |  |
| 2. Начальная температура нагреваемой жидкости | С | Tн | tntr |  |
| 3. Конечная температура нагреваемой жидкости | С | Tк | tktr |  |
| 4. Температура конденсации пара | С | Tконд | td |  |
| 5.Предварительный коэффициент теплопередачи |  | Kпр | kpr |  |
| 6. Удельная теплота конденсации пара | Дж/кг | rк | rd |  |
| Теплофизические параметры конденсата, определяемые при температуре конденсации |  |  |  |  |
| 7. Плотность конденсата | кг/м3 | к | rod |  |
| 8. Вязкость конденсата | Пас | к | vd |  |
| 9. Коэффициент теплопроводности конденсата | Вт/мК | к | ld |  |
| Теплофизические параметры нагреваемой жидкости, определяемые при средней температуре жидкости |  |  |  |  |
| 10. Средняя температура нагреваемой жидкости | С | T2ср | tstr |  |
| 11. Теплоемкость нагреваемой жидкости | Дж/кгК | Cж | ctr |  |
| 12. Вязкость нагреваемой жидкости | Пас | ж | vtr |  |
| 13. Коэффициент теплопроводности нагреваемой жидкости | Вт/мК | ж | ltr |  |
| 14. Коэффициент теплопроводности стенки | Вт/мК | ст | lst |  |
| 15. Терм. сопротивление загрязн.со стороны пара | м2К/Вт | rз1 | ry |  |
| 16. Терм. сопр. загрязн. со стороны жидкости | м2К/Вт | rз2 | rx |  |
| ##### Параметры теплообменного аппарата |  |  |  |  |
| 17. Внешний диаметр трубы | м | dн | dh |  |
| 18. Толщина стенки трубы | м | ст | delt |  |
| 19. Внутренний диаметр трубы | м | d | d |  |
| 20. Длина труб | м | L | L |  |
| 21. Число ходов по трубному пространству | - | z | z |  |
| 22. Тип теплообменника | - |  | tip |  |
| 23. Число труб | шт. | N | C |  |
| ##### Расчётные параметры |  |  |  |  |
| 24. Средняя разность температур | С | Tср | dt |  |
| 25. Расход пара | кг/c | Gп | gd |  |
| 26. Общее количество теплоты | Вт | Q | qp |  |
| 27. Число Рейнольдса в трубах | - | Reтр | retr |  |
| 28. Коэффициент теплоотдачи в трубах | Вт/м2К | тр | alfatr |  |
| 29. Коэффициент теплоотдачи в межтр.простр. | Вт/м2К | мтр | alfamt |  |
| 30. Коэффициент теплопередачи | Вт/м2К | K | k |  |
| 31. Требуемая поверхность теплообмена | м2 | F | f |  |

# П.3. Таблица идентификаторов к программе COOLER

| Наименование параметров | Размерность | Обозначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В теории | В прогр. | Значения |
| #### Исходные данные |  |  |  |  |
| 1. Начальная температура рабочей жидкости | С | t1н | t1n |  |
| 2. Конечная температура рабочей жидкости | С | t1к | t1k |  |
| 3. Начальная температура хладагента | С | t2н | t2n |  |
| ##### Параметры трубного пространства |  |  |  |  |
| 4. Теплопроводность теплоносителя | Вт/(мК) | λтр | LTR |  |
| 5. Плотность теплоносителя | кг/(м3) | ρтр | RTR |  |
| 6. Вязкость теплоносителя | Пас | μтр | MTR |  |
| 7. Теплоёмкость теплоносителя | Дж/(кгК) | Стр | СTR |  |
| 8. Коэффициент объёмного расширения | 1/К | β | B |  |
| 9. Массовый расход теплоносителя в трубах | кг/с | Gтр | GTR |  |
| ##### Параметры межтрубного пространства |  |  |  |  |
| 10. Теплопроводность теплоносителя | Вт/(мК) | λмтр | LМTR |  |
| 11. Вязкость теплоносителя | Пас | μмтр | МMTR |  |
| 12. Теплоёмкость теплоносителя | Дж/(кгК) | Смтр | СМTR |  |
| 13. Массовый расход теплоносителя | кг/с | Gмтр | GМTR |  |
| 14. Теплопроводность стенки труб | Вт/(мК) | λст | LST |  |
| ##### Доопределение исходных данных |  |  |  |  |
| 15. Общая тепловая нагрузка | Вт | Q | Q |  |
| 16. Конечная температура хладагента | С | t2к | t2k |  |
| 17. Средняя движущая сила | С | ΔTср | DTL |  |
| ##### Параметры теплообменного аппарата |  |  |  |  |
| 18. Диаметр кожуха | м | Dк | DK |  |
| 19. Наружный диаметр труб | м | Dн | DN |  |
| 20. Толщина стенки труб | м | δ | D |  |
| 21. Число ходов по трубному пространству | - | z | z |  |
| 22. Коэффициент, учитывающий снижение средней движущей силы | - | εΔT | EDT |  |
| 23. Число труб в пучке | шт. | N | N |  |
| ##### Расчётные параметры |  |  |  |  |
| 24. Площадь наиболее узкого сечения потока в межтрубном пространстве | м2 | Sмтр | SMTR |  |
| 25. Число Рейнольдса в трубах | - | Reтр | ReTR |  |
| 26. Число Прандтля в трубах | - | Prтр | PrTR |  |
| 27. Число Грасгофа в трубах | - | Grтр | GrTR |  |
| 28. Число Рейнольдса в межтруб. простр. | - | Reмтр | ReMTR |  |
| 29. Число Прандтля в межтруб.простр. | - | Prмтр | PrMTR |  |
| 30. Коэффициент теплопередачи | Вт/(м2К) | K | K |  |
| 31. Поверхность теплопередачи | м2 | F | F |  |